## Phụ lục tổng hợp
BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 - BỘ MÔN KHOA SINH HÓA
PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG VÀ NHÂN VIÊN
* Tủ lạnh
STT | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Tên thiết bị theo dõi | Khoảng nhiệt độ cho phép | Vị trí đặt thiết bị
1 | Tủ âm sâu Overmed | TU-01 | Theo hiển thị trên tủ | -10 đến -30oC | Tủ lưu mẫu
2 | Tủ lạnh TOWASHI | TU 02 | NKĐT-01 | 2 đến 8 oC | HC kho lẻ
3 | Tủ lạnh MITSUBISHI (mát) | TU 03 | NKĐT-12 | 2 đến 8oC | Cal, QC
4 | Tủ lạnh MITSUBISHI (đá) | TU 03 | NKĐT-12 | -10 đến -30oC | Cal, QC
5 | Tủ lạnh SANAKY | TU 04 | NKĐT-09 | 2 đến 8 oC | HC kho chính
6 | Tủ lạnh SANAKY | TU 05 | NKĐT-05 | 2 đến 8 oC | Tủ lưu mẫu
7 | Tủ lạnh LG (ngăn mát) | TU 06 | NKĐT-08 | 2 đến 8 oC | QC, Cal
8 | Tủ lạnh LG (ngăn đông) | TU 06 | NKĐT-10 | -10 đến -30oC | HC kho chính
9 | Tủ lạnh MITSUBISHI (mát) | TU 07 | NKĐT-14 | 2 đến 8 oC | HC kho chính
10 | Tủ lạnh MITSUBISHI (đông) | TU 07 | NKĐT-06 | -10 đến -30oC | HC kho chính
11 | Tủ lạnh Acuma | TU-08 | NKTG-01 | 2 đến 8 oC | Tủ lưu mẫu
12 | Tủ lạnh Alaska | TU 09 | NKTG-02 | 2 đến 8 oC | HC kho chính
13 | Tủ lạnh Sanaky | TU-10 | NKTG-03 | 2 đến 8 oC | HC kho chính
* Môi trường
STT | Khu vực | Tên thiết bị theo dõi
1 | KV làm xét nghiệm sinh hóa | NAKĐT - 01
2 | KV làm xét nghiệm miễn dịch | NAKĐT - 02
3 | Kho | NAKĐT - 03
* Danh mục trang thiết bị (20 thiết bị)
STT | Tên trang thiết bị
1 | Máy XN SH - MD tự động ARCHITECT-2
2 | Hệ thống Automation Máy XN sinh hóa AU5800-M4-5
3 | Hệ thống Automation Máy XN sinh hóa AU5800-M6
4 | Hệ thống Automation Máy XN MD DXI-M3
5 | Hệ thống Automation Máy XN MD DXI-M4
6 | Máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi X3
7 | Máy XN SH-MD Anility
8 | Máy Primier Hb 9210- M2
9 | Máy Primier Hb 9210- M1
10 | Máy Hb-HLC-723G11 Hãng Tosoh
11 | Máy XN Khí Máu GEM Premier 3000
12 | Máy xét nghiệm khí máu Geem 3500
13 | Máy XN nước tiểu LabUMat 2- M1
14 | Máy xét nghiệm nước tiểu LabUmat 2-M2
15 | Máy nước tiểu ureader Plus 2
16 | Máy lắc VORTEX
17 | Máy li tâm 24 lỗ lạnh UNIVERSAL 320R
18 | Máy li tâm 68 lỗ ROTOFIX 32A
19 | Máy li tâm Ependox-M1
20 | Máy li tâm Ependox-M2
* Danh sách nhân viên
STT | Họ và tên | Phân quyền
1 | Huỳnh Quang Thuận | Chỉ huy BMK
2 | Lê Thanh Hà | Nhân viên
3 | Vũ Quang Hợp | Chỉ huy BMK
4 | Hoàng Thị Minh | Nhân viên
5 | Hồ Thị Hằng | Nhân viên
6 | Nguyễn Thị Mai Ly | Nhân viên
7 | Đậu Văn Hoàng | Admin
8 | Ngô Trung Hiếu | Admin
9 | Nguyễn Thành Long | Nhân viên
10 | Đàm Thị Phương Lan | Nhân viên quản lý hồ sơ
11 | Nguyễn Văn Cường | Nhân viên
12 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Nhân viên
13 | Nguyễn Thanh Thuỷ | Nhân viên
14 | Phạm Thị Phương Thảo | Nhân viên
15 | Tăng Thanh Thuỷ | Nhân viên
16 | Nguyễn Xuân Hùng | Nhân viên
17 | Nguyễn Thị Sinh | Nhân viên
18 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Nhân viên
19 | Lê Thị Thảo | Nhân viên
20 | Vũ Viết Nam | Admin
21 | Nguyễn Văn Nhân | Nhân viên
22 | Mai Thị Phương Thảo | Nhân viên
23 | Nguyễn Minh Thư | Nhân viên
24 | Cấn Thu Anh | Nhân viên
25 | Lê Thị Hằng | Nhân viên

## Danh mục TTB
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM (20 THIẾT BỊ)
STT | Tên trang thiết bị
1 | Máy XN SH - MD tự động ARCHITECT-2
2 | Hệ thống Automation Máy XN sinh hóa AU5800-M4-5
3 | Hệ thống Automation Máy XN sinh hóa AU5800-M6
4 | Hệ thống Automation Máy XN MD DXI-M3
5 | Hệ thống Automation Máy XN MD DXI-M4
6 | Máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi X3
7 | Máy XN SH-MD Anility
8 | Máy Primier Hb 9210- M2
9 | Máy Primier Hb 9210- M1
10 | Máy Hb-HLC-723G11 Hãng Tosoh
11 | Máy XN Khí Máu GEM Premier 3000
12 | Máy xét nghiệm khí máu Geem 3500
13 | Máy XN nước tiểu LabUMat 2- M1
14 | Máy xét nghiệm nước tiểu LabUmat 2-M2
15 | Máy nước tiểu ureader Plus 2
16 | Máy lắc VORTEX
17 | Máy li tâm 24 lỗ lạnh UNIVERSAL 320R
18 | Máy li tâm 68 lỗ ROTOFIX 32A
19 | Máy li tâm Ependox-M1
20 | Máy li tâm Ependox-M2